РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ Д. №7 УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ,

СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ | ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ | | ХАРАКТЕР ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ |
| СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ | | | | | | | |
| 1. | Установка общедомового прибора учёта холодной воды при его отсутствии, либо своевременная его поверка | | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Периодический осмотр, поверка, ремонт | | |
| 2. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | | -увеличение срока эксплуатации трубопроводов;  -снижение утечек холодной воды;  -снижение числа аварий;  -рациональное использование холодной воды;  -экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения | Современные пластиковые трубопроводы, арматура, отвечающие требования СанПин | Периодический осмотр, ремонт | | |
| 3. | Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома  (при их отсутствии) | | -учет холодной воды, потребленной в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома;  -уменьшение объёмов холодной воды, отнесенных на общедомовые нужды  (разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами учёта) | Приборы учета холодной воды, внесенные в государственный реестр средств измерений | Периодический осмотр, ремонт | | |
| 4. | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | | -ликвидация утечек холодной воды;  -рациональное использование воды;  -экономия потребления холодной воды в системе холодного водоснабжения | Современные экономичные модели, запчасти для ремонта существующих. | Периодический осмотр, ремонт | | |
| 5. | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | | -ликвидация утечек холодной воды; рациональное использование воды;  -экономия потребления холодной воды в системе холодного водоснабжения | Современные экономичные модели, запчасти для ремонта существующих. | Периодический осмотр, ремонт | | |

Председатель ТСЖ «Светлое» В.М. Шварцкопф